附件一

项目一 鼻窦镜（预算限价6.8万元）

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量（把） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻窦镜 | 70° 最大插入部外径(镜体外径)4mm，工作长度 175mm | 20 |

项目二 通用手术器械（预算限价2.2万元）

| 序号 | 产品名称 | 规格要求 | 申报数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持针器 | 规格型号：25cm粗针；材质：优质不锈钢材质； | 20把 |
| 2 | 帕巾钳 | 规格型号：16cm；材质：优质不锈钢材质； | 20把 |
| 3 | 帕巾钳 | 规格型号：14cm；材质：优质不锈钢材质； | 20把 |
| 4 | 帕巾钳 | 规格型号：直径14cm尖头；材质：优质不锈钢材质 | 20把 |
| 5 | 帕巾钳 | 规格型号：9cm；材质：优质不锈钢材质； | 20把 |
| 6 | 弯止血钳 | 规格型号：12.5cm弯全齿；材质：优质不锈钢材质； | 20把 |
| 7 | 止血钳 | 规格型号：16cm弯的；材质：优质不锈钢材质 | 30支 |
| 8 | 海绵钳 | 规格型号：25cm弯有齿，头宽8；材质：优质不锈钢材质； | 20把 |
| 9 | 组织剪 | 规格型号：25cm弯（综合）；材质：优质不锈钢材质； | 20把 |
| 10 | 医用镊（敷料镊） | 规格型号：250*2mm 直，无钩；材质：优质不锈钢材质； | 10把 |
| 11 | 输精管皮外固定钳 | 规格型号：140*2.2mm；材质：优质不锈钢材质； | 2把 |
| 12 | 输精管分离钳 | 规格型号：125mm 弯无齿；材质：优质不锈钢材质； | 1把 |
| 13 | 显微组织剪 | 规格型号：125mm 直型，簧式，圆柄；材质：优质不锈钢材质； | 1把 |
| 14 | 整形镊 | 规格型号：120*1mm 直型，平台，圆柄，无钩；材质：优质不锈钢材质； | 1把 |
| 15 | 凹凸齿止血夹 | 规格型号：6cm 反力式，弯，1*2齿；材质：优质不锈钢材质； | 1把 |
| 16 | 凹凸齿止血夹 | 规格型号：5cm 反力式，直14；材质：优质不锈钢材质； | 1把 |
| 17 | 凹凸齿止血夹 | 规格型号：6cm 反力式，直20；材质：优质不锈钢材质； | 1把 |
| 18 | 手术刀柄 | 规格型号：3#刀柄，长度220mm（配23#刀片）；材质：优质不锈钢材质； | 6把 |
| 19 | 手术刀柄 | 规格型号：3号（配10#和11号刀片）；材质：优质不锈钢材质 | 20把 |
| 20 | 碗 | 规格型号：直径14cm；材质：优质不锈钢材质 | 40个 |
| 21 | 弯盘 | 规格型号：标准；材质：优质不锈钢材质 | 25个 |
| 22 | 持物罐 | 规格型号：高度20cm；材质：优质不锈钢材质 | 10把 |
| 23 | 卵圆钳 | 规格型号：直径25cm；材质：优质不锈钢材质 | 20把 |
| 24 | 酒精罐 | 规格型号：直径10cm；材质：优质不锈钢材质 | 20个 |
| 25 | 五官科小剪刀 | 规格型号：直径12.5cm直；材质：优质不锈钢材质 | 2把 |
| 26 | 血管钳 | 规格型号：18cm;材质：优质不锈钢 | 50支 |
| 27 | 杯 | 规格型号：直径5cm;材质：优质不锈钢材质 | 30个 |
| 28 | 组织剪 | 规格型号：24cm;弯锐头;材质：优质不锈钢材质 | 5支 |
| 29 | 持针钳 | 规格型号：24cm粗头；材质：优质不锈钢材质 | 5支 |
| 30 | 三路拉钩 | 规格型号：三叶片;材质：优质不锈钢材质 | 1套 |